Утверждена приказом

Директора МБУ ДО «ДШИ№1»

_

№ 47от  «17» июля 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1.	Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности мбу до «дши № 1 « на 2017-2019 годы  ……… .. …..3

РАЗДЕЛ 2.	Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период	6

2.1.	Краткая характеристика учреждения……………………………………………………………………………

2.2.	Общие показатели деятельности за предыдущий период

2.3.	Характеристика энергетического хозяйства

2.4.	Тарифы на энергетические ресурсы в 2017 году

2.5.	Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях

РАЗДЕЛ 3.	Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	10

РАЗДЕЛ 4.	План МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	11

4.1.	Основные направления энергосбережения  и повышения энергоэффективности

4.2.	Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

4.3.	Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей

РАЗДЕЛ 5.	Структура затрат на реализацию мероприятий Программы. Источники финансирования	13

РАЗДЕЛ 6.	Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы	14

6.1.	Значение целевых индикаторов

6.2.	Значение целевых показателей

РАЗДЕЛ 7.	Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы	16

# Паспорт программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  мбу до « дши№ 1»  на 2017-2019 годы

| Наименование программы | Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБУ ДО «ДШИ №1» на 2017 - 2019 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Постановление Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. № 576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП». |
| Заказчик программы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская школа искусств № 1» |
| Разработчики программы | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования « Детская школа искусств № 1» |
| Реквизиты учреждения | ИНН- 6668017660: ОГРН-1026601377373 |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – до 2019 года включительно |
| Цель программы | Достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и воды, с целью снижения себестоимости услуг, предоставляемых потребителям. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Основные задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятии; - снижение потерь в сетях электро-, тепло- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики; - использование возобновляемых источников энергии, местных энергетических ресурсов, вторичных энергетических ресурсов. |
| Основные целевые индикаторы | Целевыми индикаторами для оценки эффективности потребления энергетических ресурсов и воды являются: - объемы потребления ЭЭ, кВт*ч (кг у.т.); - объемы потребления ТЭ, Гкал (кг у.т.); - объемы потребления воды, м3; - количество вводов ЭЭ, всего, шт; - количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ТЭ, всего, шт; - количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ГВС, всего, шт; - количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета, шт; - количество вводов ХВС, всего, шт; - количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета, шт; - общая площадь зданий учреждения, м2. |
| Основные целевые показатели | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года № 591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении: 1. снижение потребления электрической энергии к предыдущему году, %; 2. снижение потребления тепловой энергии к предыдущему году, %; 3. снижение потребления воды к предыдущему году, %; 6. оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, 100% от общего числа зданий. Согласно Статье 24 части 1 Федерального закона Российской Федерации от Согласно Статье 13 Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, необходимо обеспечить достижение целевого показателей (п. 7) в размере 100% до 2020 года. Кроме того, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446-р «Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», целевыми показателями энергетической эффективности являются: 8. удельный расход энергии в зданиях бюджетных учреждений и сферы услуг, кг у.т./кв.м. в год; 9. удельный расход тепловой энергии на теплоснабжение единицы площади зданий бюджетной сферы, Гкал/кв.м в год. |
| Перечень основных разделов программы | РАЗДЕЛ 1. Паспорт Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности МБУ ДО «ДШИ№ 1» на 2017-2019 годы РАЗДЕЛ 2. Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период РАЗДЕЛ 3. Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требования законодательства Российской Федерации РАЗДЕЛ 4. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленный на достижение значений целевых показателей РАЗДЕЛ 5. Структура затрат на реализацию мероприятий Программы. Источники финансирования РАЗДЕЛ 6. Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для МБУ ДО «ДШИ№1» по итогам реализации настоящей программы РАЗДЕЛ 7. Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы |

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

## Краткая характеристика учреждения

Сфера деятельности учреждения - дополнительное образование детей.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детей «Детская школа искусств №1»

расположена по адресу : Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская,

д.42 и филиал школы расположен по адресу: Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Нижняя

Черепановых ,д. № 11,цокольный этаж жилого дома.

Здание школы построено в 1956 году ,общая площадь составляет 806,8 кв.м,

Филиал школы -общая площадь составляет 477,2 кв.м.

Здание школы и филиала переданы в оперативное управление 16 апреля 2002 года на основа-

ни ст. 296,299 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Планы по капитальному ремонту школы:

Капитальный ремонт кровли

Замена приборов учета тепловой энергии

Частичная замена труб отопления и врезка кранов на батареи отопления

Замена деревянных окон на пластиковые ул. Н. Черепанова, 11

Замена ламп накаливания на диодные

## Общие показатели деятельности за предыдущий период

Таблица 1.

Основные производственные показатели деятельности учреждения

| Наименование | Единица измерения | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) | Услуги дополнительного образования детей |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 8623 | 9212 | 9767 | 9840 | 9840 |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего | учащиеся | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| 4. Объем производства основной продукции, всего | тыс. руб. | 8623 | 9212 | 9767 | 9840 | 9840 |
| 5. Производство основной продукции в натуральном выражении, всего | учащиеся | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| 7. Потребление энергетических ресурсов, всего | тыс. т у.т. | 0.04975 | 0.05119 | 0.049984 | 0.050258 | 0,05100 |
| 8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. | 0.04975 | 0.05119 | 0.049984 | 0.050258 | 0,05100 |
| 9. Объем потребления энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. | 238 | 246 | 251 | 243 | 230,25 |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. куб. м | 1.126 | 0, 9635 | 0, 9856 | 1, 265 | 0,487 |
| в т.ч. на производство основной продукции | тыс. куб. м | 1.126 | 0, 9635 | 0, 9856 | 1, 265 | 0,487 |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг), всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | 0, 000006 | 0.000006 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. | 0, 000006 | 0.000006 | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 |
| 13. Доля платы за энергетические ресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % | 2, 76 | 2, 67 | 2, 57 | 2, 47 | 2, 42 |
| 14. Суммарная мощность электроприемных устройств: |  |  |
| - разрешенная установленная | тыс. кВт | 0, 03 | 0, 03 | 0, 03 | 0, 03 | 0,03 |
| - среднегодовая заявленная | тыс. кВт | 0, 03 | 0, 03 | 0, 03 | 0, 03 | 0,03 |
| 15. Среднегодовая численность работников | чел. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |

Топливно-энергетический баланс учреждения за базовый год

Таблица 2.

Топливно-энергетический баланс учреждения в 2016 году (базовом году Программы)

| № п/п | Объемы потребления энергоносителя | Единица измерения | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. | В условном топливе, кг у.т.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрической энергии | тыс. кВт.ч | 17,62 | 75,68 | 2,168 |
|  | Тепловой энергии | Гкал | 340,3 | 107,78 | 48,664 |
|  | в том числе ГВС | Гкал | 4,57 | 1,45 | не заполняется |
|  | Твердого котельно-печного топлива | т | - | - |  |
|  | Жидкого котельно-печного топлива | т | - | - |  |
|  | Моторного топлива всего | л | - | - |  |
|  | в том числе: |  | - | - |  |
|  | бензина | л | - | - |  |
|  | керосина | л | - | - |  |
|  | дизельного топлива | л | - | - |  |
|  | газа | куб. м. | - | - |  |
|  | Природного газа (кроме моторного топлива) | тыс. куб. м. | - | - |  |
|  | ХВС | куб. м. | 431,07 | 6,94 | не заполняется |

* коэффициенты пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо  (кг у.т.) указаны в Постановлении Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

2.3   Характеристика энергетического хозяйства

Система электроснабжения

Электроснабжение  объекта осуществляет Нижнетагильский филиал ОАО «Роскоммунэнерго»-«Тагилсэнергосбыт».

Приборы учета электроэнергии находятся в здании. Учет потребления электроэнергии осуществляется счетчиками: школа- 19756363,Т31С. Филиал- 029486СЭТ3а-02-04.

Основные положения договора на поставку электрической энергии:

п.1.1.Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять поставку электрической энергии Покупателю через электрические сети территориальной сетевой организации. к которым присоеденены знергопринимающие устройства Покупателя.

п.1.2. Покупатель обязуется принимать и оплачивать электрическую энергию.

п.2.1.2. Обеспечивать электроснабжение электроустановок Покупателя с учетом их категорийности, установленной при их проектировании. При условии соответствия фактически действующей схемы внешнего электроснабжения электроустановок Покупателя их категорийности, установленной в соответствии с требованиями ПУЭ..Снабжение Покупателя электрической энергии осуществляется по второй категории надежности.

п.2.2 ГП имеет право:

а)контроля установленных режимов электропотребления

б) проверки условий эксплуатации расчетных приборов учета и схем учета электрической энергии.

в) снятия контрольных показаний приборов учета

г)проведение замеров по определению качества электрической энергии.

Характеристика  системы освещения :

Общее количество осветительных приборов144, из них 126 – люминесцентные лампы,18  светильников с     лампами накаливания мощностью  60-75 Вт.

Система теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения , запитана от тепловой сети – трубы стальные d100мм, коли -   чество вводов -1, оборудованных приборами учета-1.теплосчетчик «Эльф -01», установлен 2013г. 18 мая 2016 года.( плановая поверка), требуется замена на СПТ 941.2 до 15.08.2018г.

Филиал-2 ввода , оборудованы приборами учета тепловой энергии «Эльф-01-03», установлены 12 октября 2015г.. Дата плановой поверки 30 января 2019 г. Поставщик энергоресурсов –НМУП «Нижнетагильские тепловые сети»

Отопительные приборы: - радиаторы чугунные и стальные регистры. Остекление окна ПВХ, в филиале деревянные окна частично заменены на окна ПВХ. Объемы потребления энергоресурса за 2016 год (год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения)- 340,3Гкал.

Система водоснабжения и водоотведения.

Централизованная система водоснабжения. Количество вводов, оборудованных приборами учета -1, по филиалу -2.

Прибор учета ХВС - СКБ25.Дата установки 2013 г. (школа)

Прибор учета ХВС – МЕТЕР СВ-15, дата установки2013г. (филиал) - 2шт.

Поставщик холодной воды – ООО «Водоканал-НТ», горячей воды – НМУП «Нижнетагильские тепловые сети».

Объемы потребления энергоресурса за 2016 год( год, предшествующий начальному году настоящей программы энергосбережения) : ХВС-431,07 куб.м, ГВС -73,69 куб.м

Оснащенность учреждения приборами учета потребленных энергетических ресурсов

Таблица 3.

Итоговая таблица оснащенности вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт | Вводов, оснащенных приборами учета, шт | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | Школа-1, филиал-1 | 2 | 100 |
| Тепловая энергия | Школа-1, филиал-2 | 3 | 100 |
| ГВС | Школа-1, филиал-2 | 4 | 100 |
| ХВС | Школа-1. Филиал-2 | 3 | 100 |

## Тарифы на энергетические ресурсы в 2016 году

Таблица 4.

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в базовом году

| № п/п | Наименование тарифа энергетического ресурса | Единица измерения | Средневзвешенный тариф |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая энергия | руб. за кВт*ч | 4,3 |
| 2. | Тепловая энергия | руб. за Гкал | 316,72 |
| 3 | Горячее водоснабжение | руб. за куб.м | 17,9 |
| 4. | Водоснабжение и водоотведение | руб. за куб. м | 16,1 |

## Прогноз объемов потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях

Таблица 5.

Прогноз объемов потребления каждого энергоресурса в сопоставимых условиях на период 2017-2019 гг. для (краткое наименование учреждения), достижение которых обязательно для данного учреждения в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591

| № п/п | Вид энергоресурса | Ед. изм. | Значение показателя в периоде, в котором определяется базовый объем потребления (2016год) | Прогноз потребления в сопоставимых условиях | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрическая энергия | кВтч | 17620,00 | 17091,4 | 16578,66 | 16081,3 | При условии не внедрения новой дополнительной мощности и техники |
| 2 | Тепловая энергия | Гкал | 340,30 | 330,09 | 320,19 | 310,58 |  |
| 3 | ХВС | Куб.м | 431,07 | 418,14 | 405,60 | 393,43 |  |

# Значения целевых показателей, достижение которых обязательно для бюджетных учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Таблица 6.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение потребления ЭЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления ТЭ в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления природного газа в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления твердого и жидкого котельно-печного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления воды в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Снижение потребления моторного топлива в сопоставимых условиях (к предыдущему году) | % | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ЭЭ | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета ТЭ | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета природного газа | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета воды (ГВС) | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Оснащенность приборами учета воды (ХВС) | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный расход энергии в зданиях бюджетных учреждений и сферы услуг* | кг у.т./кв.м. в год | 71,8 | 69,6 | 67,5 |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на теплоснабжение единицы площади зданий бюджетной сферы | Гкал/кв.м в год | 0,226 | 0,221 | 0,218 |  |

* данный целевой показатель учитывает климатические условия Свердловской области.

# План МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## Основные направления энергосбережения  и повышения энергоэффективности

Для  сокращения потребления электроэнергии:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие

- капитальный ремонт сетей электроснабжения здания ул. Вогульская, 42

-замена люминисценных светильников на диодные

- приобретение менее энергоемких электроприборов

- экономия электроэнергии каждым сотрудником МБУ ДО «ДШИ№1»

Для сокращения потерь воды:

-рациональное и экономное использование каждым сотрудником МБУ ДО «ДШИ№1»

- ежедневный осмотр и устранение утечек

Для сокращения потерь тепловой энергии:

-замена деревянных окон на пластиковые ул. Н. Черепанова, 11

-своевременная поверка приборов учета тепловой энергии

-замена трубных радиаторов на алюминиевые

- врезка кранов на радиаторы отопления для регулировки подачи тепла в классы

- замена узла учета тепловой энергии

## Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

1. Обязательные и организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | ТЭР | Чел. | ежегодно | - | - | 1 | - |
| 2 | Установка приборов учета по каждому виду ТЭР (для электроэнергии – установка двухтарифных счетчиков) | ЭЭ. Тепловая энергия и ГВС ХВС | шт. шт. | 2018 2017, 2019 | 25 5 | бюджет | 3 2 | 25,00 - |
| 3 | Обязательная установка технических приборов учета тепловой энергии, на тех объектах, где используются собственные котельные |  | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контроль и своевременное устранение утечек в теплосети и водоснабжении | Тепловая энергия и ГВС ХВС | 4 Гкал 5 м3 | 2017-2019 | - | - | 4 Гкал 5 м3 | 5,9 |
| 5 | Обучение ответственных специалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | обучение | чел | - | - | - | 1 обучен | - |
| 6 | Закупка нового бытового оборудования и компьютерной техники с более высоким классом энергосбережения | ЭЭ | Шт. | 2017-2019 | - | Привлеченные средства | - | 0,5 |
| 7 | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета энергоресурсов | ЭЭ. Тепловая энергия и ГВС ХВС | - | 2017-2019 | - | - | - | 20,00 |
| 8 | Рассмотреть возможность перехода от использования электроэнергии к использованию природного газа в системах отопления зданий | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Содействовать заключению энергосервисных контрактов | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Установка системы автоматического регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, со снижением потребления в выходные дни | Тепловая энергия | шт | 2017-2019 | - | - | 1 | 8,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 59,4 |

2. Мероприятия по системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Замена деревянных окон на пластиковые | Тепловая энергия | ГКал | 2017-2019 | 220,00 | бюджет | 16 | 6,20 |
| 2 | Замена узла учета тепловой энергии | Тепловая энергия | ГКал | 2017 | 102,00 | внебюджет | 1 | - |
| 3 | Регулирование теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха, со снижением потребления в выходные дни | Тепловая энергия | ГКал | 2017-2019 | - | - | - | 8,00 |
| 4 | Контроль рабочих режимов и сроков поверки приборов учета энергоресурсов | Тепловая энергия | ГКал | 2017-2019 | - | - | - | 20,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 30,2 |

3. Мероприятия по системе электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе освещения | Электрическая энергия | кВтч | 2018 | 1500 | бюджет | 128 светильников | 25,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 25,00 |

4. Мероприятия по системе водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Единица измерения | Планируемый год внедрения | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ожидаемый эффект от мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Замена счетчика воды | ХВС | М3 | 2019 | 2,500 | внебюджет | 1 | - |
| 2 | Контроль и своевременное устранение утечек в водоснабжении | ХВС | М3 | 2017-2019 | - | - | - | 0,5 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 0,5 |

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, направленных на достижение значений целевых показателей

Таблица 7.

| Годы | Затраты на проведение мероприятий Программы, тыс. руб. | Экономический эффект от мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2017 | - |  |
| 2018 | 1602,00 | 34,40 |
| 2019 | 225,00 | 25,00 |
| Итого за весь срок программы | 1827,00 | 59,40 |

# Структура затрат на реализацию мероприятий Программы. Источники финансирования

Таблица 8.

| Источники финансирования | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджетные средства | - | 1500,00 | - | 1500,00 |
| Собственные средства | - | 102,00 | 225,00 | 327,00 |
| Энергосервисные контракты | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Итого |  | 1602,00 | 225,00 | 1827,00 |

# Значения целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для (краткое наименование БУ) по итогам реализации настоящей программы

## Значение целевых индикаторов

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | Значение базового (2016) года | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 17620,00 | 17091,4 | 16578,66 | 16081,3 |  |
|  | Объемы потребления ЭЭ | кг у.т. |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления ТЭ | Гкал | 340,30 | 330,09 | 320,19 | 310,58 |  |
|  | Объемы потребления ТЭ | кг у.т. |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления природного газа | м3 |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления природного газа | кг у.т. |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления твердого и жидкого котельно-печного топлива | тонн |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления твердого и жидкого котельно-печного топлива | кг у.т. |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления воды | м3 | 431,07 | 418,14 | 405,60 | 393,43 |  |
|  | Объемы потребления моторного топлива | л |  |  |  |  |  |
|  | Объемы потребления моторного топлива | кг у.т. |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, всего | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт | 4 |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ТЭ, всего | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Количество вводов природного газа, всего | шт |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт |  |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ГВС, всего | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ХВС, всего | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт | 3 |  |  |  |  |
|  | Общая площадь зданий учреждения | м2 | 806,8+447.2 |  |  |  |  |

* показатели п 2, п 4, п 6, п 8, п 11 рассчитываются с использованием коэффициентов пересчета первичных энергоресурсов (кроме воды) в условное топливо (кг у.т.). Они указаны в Постановлении Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46 «Об утверждении «Методологических положений по расчету топливно-энергетического баланса Российской Федерации в соответствии с международной практикой».

## Значение целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Расчетная формула (данные для расчета берутся из раздела 6.1) | Значение базового (2016) года | Значения целевых показателей | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение потребления ЭЭ к предыдущему году | % | 100 – (п 1(n) / п 1(n-1))*100 | - | 3 | 3 | 3 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления ТЭ к предыдущему году | % | 100 – (п 3(n) / п 3(n-1))*100 | - | 3 | 3 | 3 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления природного газа к предыдущему году | % | 100 – (п 5(n) / п 5(n-1))*100 | - |  |  |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления твердого и жидкого котельно-печного топлива к предыдущему году | % | 100 – (п 7(n) / п 7(n-1))*100 | - |  |  |  | n – год показателя |
|  | Снижение потребления воды к предыдущему году | % | 100 – (п 9(n) / п 9(n-1))*100 | - | 3 | 3 | 3 | n – год показателя |
|  | Снижение потребления моторного топлива к предыдущему году | % | 100 – (п 10(n) / п 10(n-1))*100 | - |  |  |  | n – год показателя |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ЭЭ) | % | (п 13 / п 12)*100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ТЭ) | % | (п 15 / п 14)*100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (природный газ) | % | (п 17 / п 16)*100 |  |  |  |  |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ГВС) | % | (п 19 / п 18)*100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля оснащенности приборами учета (ХВС) | % | (п 21 / п 20)*100 |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удельный расход энергии в зданиях бюджетных учреждений и сферы услуг | кг у.т./кв.м. в год | (п 2 + п 4 + п 6 + п 8) / п 22* |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход тепловой энергии на теплоснабжение единицы площади зданий бюджетной сферы** | Гкал/кв.м в год | п 3 / п 22 |  |  |  |  |  |

* общий вид формулы для расчета целевого показателя. При отсутствии подключения к системе централизованного отопления и при наличии собственной котельной, использующей в качестве топлива для подготовки теплоносителя электрическую энергию, природный газ или котельно-печное топливо (твердое либо жидкое), для исключения двойного счета необходимо суммировать только те энергетические ресурсы, за которые бюджетное учреждение производит оплату. Система отопления в учреждении должна быть подробно описана в подразделе .

** под теплоснабжением понимается отопление и подготовка ГВС.

# Система мониторинга, управления и контроля за ходом выполнения программы

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению. В данном разделе описывается ключевые действия и мероприятия, необходимые для внедрения системы мониторинга и контроля, обеспечивающей планомерное внедрение мероприятий Программы и своевременное реагирование на отступление от плана Программы.

Ввиду того, что периодом бюджетного планирования в государственных учреждениях является квартал, предлагается выбрать квартал в качестве периода планирования для реализации мероприятий по энергосбережению.

Необходимо описать этапы формирования системы мониторинга и контроля за ходом выполнения Программы по энергосбережению и прогнозные сроки реализации этих этапов.

Также должны быть разработаны шаблоны ежеквартального планирования и отчетности о ходе реализации Программы энергосбережения.

Выдержка из Постановления Правительства Свердловской области от 29 мая 2012 г. №576-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1486-ПП» (Раздел 5 пункт 7): Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и организации - заказчики и участники Программы ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода направляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области информацию о выполнении целевых показателей Программы и информацию в доклад о ходе реализации Программы…

Формы отчетов о ходе реализации Программы приведены в приложении N 9 к настоящей Программе.»

Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД _______________________

| N строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Форма 3

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

(ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

ЗА ПЕРИОД ______________________

| N строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |

# Text boxes

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

и повышения энергетической

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования

« Детская школа искусств № 1»

на 2013-2015 гг.

2017